## Лист1
О Т Ч Е Т о выполнении договора управления
ОАО "ДК Нижегородского района"
за 2012 год
ул.Звездинка дом № 7
Год постройки | 1982 | год
Площадь | 10605.5 | м2
Категория | "Многоквартирные или жилые дома со всеми видами
благоустройства с лифтами и мусоропроводами"
Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен |  |  | в соответствии с протоколом общего собрания Собственников
от 01.06.2012г. б/н
Размер платы за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление)
установлен согласно тарифов на основании решений РСТ.
Часть 1.
1. Задолженности/накопление
Жилищно-коммунальные услуги | Начислено | Оплачено | Задолженность по дому, руб. |  | Остаток долга с учетом его погашения | Накопление средств
| руб. | руб. | по состоянию на 01.01.2012г. С учетом прошлых лет | за текущий год | по состоянию на конец отчетного года
Содержание общего имущества | 2051147.88 | 2014084.77 | 303738.46 | 54844.3527 | 358582.8127 | 0
Текущий ремонт | 476525.76 | 463461.42 | 58368.95 | 13064.34 | 71433.29 | -620238.1368 | *
Капитальный ремонт | 209683.7 | 205880.55 | 24521.22 | 3803.15 | 28324.37 | 55481.2553 | *
Управление МКД | 164392.988 | 160455.7526 | 20459.446 | 3937.2354 | 24396.6815 | 0
* без учета денежных средств за 2008-2011г.
2. Поступления от договоров об использовании объектов общего имущества за текущий год
Наименование договора | Организация | Сумма полученная, в руб. | Цель использования средств | Сумма использования средств, руб.
№808КО-РВИ от 01.11.2012 | ЗАО "Комстар-регионы" | 1620 | 0 | 0
№725 от 01.06.2010 | ОАО "Ростелеком" | 9180 | 0 | 0
№ 02/11ДНР от 01.04.2011 | ЗАО "АДС" | 4860 | 0 | 0
№4/3-106И от 01.01.2011 | ЗАО "Мега-НН" | 972 | 0 | 0
№19/11-ТТК-СВ от 01.01.2011г. | ЗАО "ТрансТелеКом-НН" | 972 | 0 | 0
Итого: |  | 17604 |  | 0
Часть 2.
В рамках договора управления жилым домом за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены следующие работы (оказаны услуги):
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ: |  |  |  | 2215540.868
Наименование работ |  |  | Сумма | Организация (подрядчик)
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД |  |  | 1161807.7572
Осмотр общего имущества многоквартирного дома: кровля, мусоропроводы, фасада здания, осмотр внутридомового инженерного оборудования, электрооборудования: ревизия электрооборудования, ревизия запорной арматуры |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Подготовка МКД к сезонной эксплуатации : очистка кровель, консервация системы ЦО, приведение в порядок чердачных и подвальных помещений , прочие |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Подготовка к сезонной эксплуатации: Ремонт, регулировка и испытание систем ЦО; слив и заполнение водой системы ЦО |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Проверка и наладка противопожарных систем |  |  | ООО "Поволжье-НВ"
Обслуживание внутридомового газового оборудования и внутридомовых газопроводов |  |  | ООО "Нижегородтепломонтаж"
Контрольная проверка вентканалов и дымоходов , вызов к клиенту |  |  | ООО "Сити-Сервис"
Обслуживание диспетчерских пунктов; тех.обслуживание лифтов; тех освидетельствование лифтов; электроизмерительные работы |  |  | ООО фирма"Лифтремонт"; ООО "Лифтмонтажспецналадка"
Подготовка к отопительному сезону : промывка и опрессовка системы ЦО, слив и заполнение водой системы ЦО; ремонт и испытание систем ЦО |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Освещение помещений общего пользования: замена светильников, ламп, замена автоматов, предохранителей, выключателей и т.д. |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора |  |  | ООО "РЭП-2", ООО "ЭП-2"
Замеры сопротивления изоляции |  |  | ООО "Электрон""
Дератизация и дезинсекция подвальных помещений |  |  | ООО "Гиперион"
2. БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  | 740422.5624
Содержание и уход на элементами озеленения: окраска элементов благоустройства, покос травы, снос сухих, аварийных и потерявших вид больных деревьев с последующим вывозом отходов спила, побелка деревьев |  |  | ООО "Крона" ; ООО "Коммуналстрой-НН"
Уборка придомовой территории: очистка и промывка урн, уборка мусора из контейнерных площадок, уборка территории |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Уборка лестничных клеток |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Обслуживание мусоропроводов |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
3. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  | 96750.6804
Аварийно-диспетчерское обслуживание: прием и рассмотрение заявок собственников, устранение аварийных ситуаций на системах |  |  | ООО "Нагорная аварийная служба"
4. РАСХОДЫ по УПРАВЛЕНИЮ МКД: |  |  | 216559.8734
Информационно-расчетное обслуживание: организация расчетов платы за ЖКУ, выпуск и доставка счетов-извещений |  |  | 55384.6631 | ООО "Центр-СБК"
Управление многоквартирным домом: работа с обращениями собственников, осуществление договорной работы, паспортный учет, ведение бухгалтерского учета и отчетности, профилактика и взыскание задолженности по оплате жилищных услуг и прочие услуги |  |  | 161175.2103 | ОАО "ДК Ниж.р-на"
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Наименование работ |  | Сроки исполнения | сумма, руб. | Организация (подрядчик)
Ремонт системы ХВС |  | июнь 2012г. | 257940.15 | ООО "Коммуналстрой-НН"
Ремонт системы теплоснабжения (п.3,5) |  | июнь 2012г. | 103613.94 | ООО "Стройсервис-НН"
Замена оконных блоков |  | август 2012г. | 599424.66 | ООО "Еврогласс ВВС"
Изготовл. и установка металл.ограждения |  | август 2012г. | 65320.88 | ООО "Ладья"
Декорат.ремонт лест.клеток (под.5) |  | октябрь 2012г. | 48000 | ООО "Коммуналстрой-НН"
Итого: |  |  | 1074299.63
3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Наименование работ |  | Сроки исполнения | сумма, руб. | Организация (подрядчик)
Декоративный ремонт лест.клеток |  | октябрь 2012г. | 146406.26 | ООО "Коммуналстрой-НН"
4. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТРИНЫМ ДОМОМ
сумма, руб.
Наименование договоров
Отчисление по основному договору |  |  |  | 161175.2103
Отчисления по договорам об использовании общего имущества |  |  |  | 1760.4
Генеральный директор |  |  |  |  | А.В.Паршин
М.П.
419-70-05