## Звезд 9
О Т Ч Е Т о выполнении договора управления | [6 empty] | 4
АО "ДК Нижегородского района"
за 2022 год
ул.Звездинка дом № 9
Год постройки | 1980 | год
Площадь | 6786.15 | м2
Категория | "Многоквартирные или жилые дома со всеми видами
благоустройства с лифтами и мусоропроводами"
Размер платы за содержание и ремонт жилья установлен |  |  | в соответствии с протоколом общего собрания Собственников
от 10.04.2012г.г.б/н
Размер платы за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление)
установлен согласно тарифов на основании решений РСТ.
Часть 1.
1. Задолженности/накопление
Жилищно-коммунальные услуги | Начислено | Оплачено | Задолженность по дому, руб. |  | Остаток долга с учетом его погашения | Накопление средств
| руб. | руб. | по состоянию на 01.01.2022г. с учетом прошлых лет | за текущий год | по состоянию на конец отчетного года | без учета денежных средств за 2008-2021г.
Содержание общего имущества | 2156991.12 | 2165175.76 | 226022.3011 | -8184.64 | 217837.6611 | 0
Текущий ремонт | 616112.58 | 618472.04 | 59280.082 | -2359.46 | 56920.622 | 518039.74
Управление МКД | 207103.02 | 207883.18 | 24525.7269 | -780.16 | 23745.5669 | 0
* с учетом затрат на организацию сбора платежей по услуге
2. Поступления от договоров об использовании объектов общего имущества за текущий год
Наименование договора | Организация | Сумма полученная, в руб. | Цель использования средств | Сумма использования средств, руб.
№02/11ДНР | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | 8798.9 | 0 | 0
№ 808КО/РВИ от 01.11.2012 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | 16402.82 | 0 | 0
Итого: |  | 25201.72 |  | 0
Часть 2.
В рамках договора управления жилым домом за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения были выполнены следующие работы (оказаны услуги):
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ: |  |  |  | 2364094.14
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД |  |  | 1113425.4814
Осмотр общего имущества многоквартирного дома: кровля, мусоропроводы, фасада здания, осмотр внутридомового инженерного оборудования, электрооборудования: ревизия электрооборудования, ревизия запорной арматуры |  |  | АО "Комфортис" / ООО "Коммуналстрой-НН"
Подготовка МКД к сезонной эксплуатации : консервация системы ЦО, приведение в порядок чердачных и подвальных помещений , прочие |  |  | АО "Комфортис" / ООО "Коммуналстрой-НН"
Подготовка к сезонной эксплуатации: Ремонт, регулировка и испытание систем ЦО |  |  | АО "Комфортис" / ООО "Коммуналстрой-НН"
Проверка и наладка противопожарных систем |  |  | ООО "Поволжье-НВ"
Обслуживание внутридомового газового оборудования и внутридомовых газопроводов |  |  | ООО "СПС"
Контрольная проверка вентканалов и дымоходов , вызов к клиенту |  |  | ООО "Чистый город"
Обслуживание диспетчерских пунктов; тех.обслуживание лифтов; тех освидетельствование лифтов; электроизмерительные работы |  |  | АО "Комфортис" / ООО "ЛИФТТЕХРЕМОНТ" / ООО "АЛЬТЕР ВИ"
Подготовка к отопительному сезону : промывка и опрессовка системы ЦО, слив и заполнение водой системы ЦО; ремонт и испытание систем ЦО |  |  | АО "Комфортис" / ООО "Коммуналстрой-НН"
Содержание кровель, очистка кровель, козырьков, выступающих конструктивных элементов, входящих в состав ОИ, от снега, сосулек, наледи |  |  | ООО "МАСТЕР КРОВЛИ +"
Освещение помещений общего пользования: замена светильников, ламп, замена автоматов, предохранителей, выключателей и т.д. |  |  | АО "Комфортис" / ООО "Коммуналстрой-НН"
Замеры сопротивления изоляции
Прочие работы по содержанию общего имущества |  |  | АО "Комфортис" / ООО "Коммуналстрой-НН"
Дератизация и дезинсекция подвальных помещений |  |  | ИП Куликов
2. БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  | 936005.0205
Содержание и уход на элементами озеленения: окраска элементов благоустройства, покос травы, снос сухих, аварийных и потерявших вид больных деревьев с последующим вывозом отходов спила, побелка деревьев |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"/ООО "Форест МН"
Уборка придомовой территории: уборка мусора из контейнерных площадок, уборка территории |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Прочие работы по обеспечению санитарного состояния МКД и придомовой территории |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Уборка лестничных клеток |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
Обслуживание мусоропроводов |  |  | ООО "Коммуналстрой-НН"
3. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  | 107560.6181
Аварийно-диспетчерское обслуживание: прием и рассмотрение заявок собственников, устранение аварийных ситуаций на системах |  |  | АО "Комфортис" / ИП Блохин
4. РАСХОДЫ по УПРАВЛЕНИЮ МКД: |  |  | 207103.02
Информационно-расчетное обслуживание: организация расчетов платы за ЖКУ, выпуск и доставка счетов-извещений |  |  | 53847.5576 | ООО "Центр-СБК"/АО "Мой дом"
Управление многоквартирным домом: работа с обращениями собственников, осуществление договорной работы, паспортный учет, ведение бухгалтерского учета и отчетности, профилактика и взыскание задолженности по оплате жилищных услуг и прочие услуги |  |  | 153255.4624 | АО "ДК Ниж.р-на"
2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Наименование работ |  | Сроки исполнения | сумма, руб. | Организация (подрядчик)
Водоотведение -- Замена трубопроводов -- |  | Ноябрь 2022 г. | 9742.34 | ООО"Коммуналстрой-НН"
Водоотведение -- Замена трубопроводов -- |  | Ноябрь 2022 г. | 17188.76 | ООО"Коммуналстрой-НН"
Электротехнические работы -- Восстановление освещения -- |  | Февраль 2022 г. | 35880 | КОМФОРТИС АО
Канализация -- Промывка канализационных трубопроводов -- |  | Ноябрь 2022 г. | 37621.2 | ИнтегСтрой
Итого: |  |  | 100432.3
3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Наименование работ |  | Сроки исполнения | сумма, руб. | Организация (подрядчик)
Не проводились |  |  | 0
Итого: |  |  | 0
3. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
сумма, руб.
Наименование договоров
Отчисление по основному договору |  |  |  | 153255.4624
Отчисления по договорам об использовании общего имущества |  |  |  | 2520.172
Исполнительный директор |  |  |  |  | О.В. Прокофьева
М.П.
268-1000