План работ (услуг) по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирных домах  в 2012 год с информацией о его выполнении

| № ПП | Услуга |  |  |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид и содержание услуги (работы) |  |  | Периодичность выполнения |  |  |  |
| 1 | Управление многоквартирным домом включает в себя: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление договорной работы | Выбор исполнителей, подрядных специализированных организаций, ресурсоснабжающих организаций и заключение с ними соответствующих договоров. |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.2. | Осуществление систематического контроля за исполнением заключенных договоров | Принятие и актирование выполненных работ |  |  | Ежемесячно |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Актирование фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиками (исполнителями) договорных обязательств |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.3. | Повышение эффективности использования общего имущества многоквартирного дома | Организация взаимодействия и расчетов с третьими лицами при передаче в возмездное пользование части общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.4. | Работа с обращениями собственников | Прием обращений собственников |  |  | В рабочие дни |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Подготовка и направление ответов на обращения |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Организация учета их исполнения |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Выдача справок |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.5. | Подготовка и представление собственникам предложений о проведении капитального ремонта (за исключением домов, относящихся к категории ветхих) | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Осмотр и актирование состояния общего имущества |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.6. | Обеспечение взаимодействия с органами, осуществляющими постановку и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства и пребывания | Постановка на регистрационный учет |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Снятие с регистрационного учета Выдача иных документов в пределах компетенции |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.7. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | Ведение лицевого счета многоквартирного дома |  |  | Ежемесячно |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Ведение лицевых счетов собственников помещений многоквартирного дома |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.8. | Организация начислений платежей за услуги | Расчет размера платы за оказанные услуги |  |  | Ежемесячно |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Распечатка и доставка квитанций |  |  | Ежемесячно |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Консультирование Собственников по вопросам расчетов |  |  | По рабочим дням |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.9. | Работа с контролирующими органами Взаимодействие с правоохранительными органами | Участие в мероприятиях, связанных с деятельностью контролирующих органов. Осуществление претензионно-исковой деятельности по фактам нарушения условий содержания и ремонта общего имущества, зафиксированных контролирующими органами. |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.10. | Профилактика и взыскание задолженности по оплате услуг | Профилактическая работа по недопущению задолженности; |  |  | Ежемесячно |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Досудебная работа с должниками |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Претензионно-исковая работа с должниками |  |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.11. | Организация перерасчета платы за коммунальные услуги | Рассмотрение заявлений собственников произвести перерасчет |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Актирование фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиками (исполнителями) договорных обязательств |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Снятие показаний приборов учета |  |  | 1 раз в 6 месяцев |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 1.12. | Информационная деятельность по подготовке и предоставлению ежегодного отчета о результатах деятельности, по раскрытию информации в соответствии с требованиями действующего законодательства | Размещение ежегодного отчета для собственников помещений |  |  | 1 раз в год |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Обновление информации на официальном сайте в сети Интернет |  |  | В сроки установленные законодательством Российской Федерации |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  | Размещения информации на первых этажах многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 2 | Содержание общего имущества включает в себя: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан |  | Кровля |  |  | 1 раз в год в период подготовки к сезонной эксплуатации | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Пожарное оборудование* |  |  | 2 раза в год в период подготовки к сезонной эксплуатации | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Вентиляционные каналы и шахты |  |  | 2 раза в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Газоходы при горячем водоснабжении от газовых и дровяных колонок (при их наличии) |  |  | 1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление в местах общего пользования* |  |  | 2 раза в год 1 раз в год с обязательным составлением акта | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мусоропроводы* |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Электрооборудование |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Внутридомовые сети, оборудование и пульты управления оперативной диспетчерской связи* |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья) с проверкой оборудования и коммуникаций находящихся в них |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Придомовая территория |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Фасады |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Дополнительный осмотр элементов и территории после проведения текущего и капитального ремонта, устранения аварий, по заявлениям Собственников (нанимателей), контролирующих органов |  |  | По мере необходимости. | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.2. | Освещение помещений общего пользования и наружного освещения |  | Замена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп; |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Ремонт полугерметичной осветительной арматуры |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Замена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения, выключателей и отдельных участков электропроводки |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Замена светильников наружного освещения |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Освещение дворовых уборных* |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.3. | Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования |  | Устранение протечек, утечек, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыковых соединений в системах канализации |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.4. | Санитарное содержание помещений общего пользования |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  | 1 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов* |  |  | 1 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мытье пола кабины лифта* |  |  | 1 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Обметание пыли с потолков |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мытье окон |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Очистка металлической решетки и приямка |  |  | 1 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Уборка площадки перед входом в подъезд |  |  | 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Очистка приямка |  |  | 1 раз в месяц | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора (КГМ) |  | Удаление мусора из мусороприемных камер* |  |  | ежедневно | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Уборка мусороприемных камер* |  |  | ежедневно | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов* |  |  | 1 раз в месяц | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода* |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Дезинфекция мусоросборников* |  |  | 2 раза в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Устранение засора ствола мусоропроводов* |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  | Ежедневно | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Вывоз КГМ |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности |  | Проверка и наладка систем противопожарной сигнализации* |  |  | 2 раза в год | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.7. | Обеспечение готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  | Регулировка и наладка систем центрального отопления* |  |  | 1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления* |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мелкий ремонт инженерного оборудования |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.8. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | К весенне-летней эксплуатации: |  |  | С 1 апреля по 31 мая |  |
|  |  |  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Консервация системы отопления (при наличии системы отопления) |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Переключение внутреннего водостока на летний режим работы |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, если они входят в состав общего имущества |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений за исключением ремонта |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Укрепление домовых знаков |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | К осенне-зимней эксплуатации: |  |  | с 1 июня по 30 сентября | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Промывка, гидравлическое испытание и устранение незначительных неисправностей системы отопления |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Мелкий ремонт частей кровель: герметизация гребней, свищей в случае протечек |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Остекление и закрытие чердачных слуховых окон |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), за исключением текущего и капитального ремонта; ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.9. | Уборка придомовой территории |  | Очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Промывка урн |  |  | 1 раз в месяц | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Летний период: |  |  | 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Подметание земельного участка |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках* |  |  | 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Уборка мусора на детских и спортивных площадках* |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Зимний период |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдвижка и подметание снега |  |  | 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Уборка мелкого мусора |  |  | По мере необходимости, но не чаше 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Ликвидация скользкости |  |  | По мере необходимости, но не чаше 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.10. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  | Кронирование кустарников и деревьев |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Окраска элементов благоустройства |  |  | 1 раз в год | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.11. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | Прием и рассмотрение заявок собственников и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме на законном основании |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Учет устранений недостатков |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан за исключением капитального ремонта |  |  |  | выполняется с установленной периодичностью |
| 2.12. | Прочие работы |  | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек** |  |  | По мере необходимости, но не чаще 6 раз в неделю | выполняется с установленной периодичностью |
|  |  |  | Обслуживание лифтового оборудования* |  |  | По мере необходимости | выполняется с установленной периодичностью |

*Выполняется при наличии соответствующей конструкции, элемента, вида коммунальных услуг, инженерного или иного оборудования

** За исключением плоских кровель с внутренним водостоком

Окончательный перечень работ (услуг) формируется исходя из состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также установленного собственниками размера платы